Отчет об исполнении предписания №11/1/1 от 22.02.2013 г. Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области отделения надзорной деятельности по Викуловскому району, выданное структурному подразделению МАОУ «Балаганская СОШ» -

 Балаганскому детскому саду «Росинка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Мероприятия по устранению |
| 1 | Отсутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны | Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны размещены |
| 2 | Отсутствует порядковый номер на огнетушителе | Порядковый номер на огнетушителе нанесён |
| 3 | Неисправное состояние подъездов к зданию д/сада | Устранено |